河南理工大学发展规划处

发规〔2014〕12号

关于对部分科研平台开展安全检查的通知

各相关科研平台和依托学院：

根据《河南理工大学实验室安全管理办法》（校办〔2008〕17号）的相关规定，发展规划处将组织相关部门于2014年11月月底对学校部分科研平台（见附件1）的安全进行全面检查。相关科研平台依托学院要高度重视实验室安全管理工作，切实保证实验室安全责任落实到人，落实到实验室的每一个房间。实验室各级负责人要严格按照《河南理工大学实验室安全管理办法》等相关规定，切实做好实验室的安全管理工作。

请各相关单位自即日起开展自检工作，对不符合安全要求的尽快整改。本次检查结果将向全校公布并作为科研平台年度考核中日常管理的重要依据。参与本次检查对象的科研平台需提交河南理工大学实验室房间负责人安全责任协议书（需各实验室房间负责人及依托学院院长签字）一式两份（详见附件3），材料送至力行楼317室，联系人：王永军、黄平华、刘焕春，联系电话：3987877。

附件1：检查对象

附件2：科研平台安全检查表

附件3：河南理工大学实验室房间负责人安全责任协议书

发展规划处

2014年11月26日

主题词：科研平台   安全检查                      △通知

河南理工大学发展规划处          2014年11月26日印发

附件1                           检查对象

| 序号 | 依托学院 | 科研平台名称 | 实验室名称 | 实验室地点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全学院 | 1.河南省高等学校安全工程重点学科开放实验室； 2.国家煤矿安全监察局煤矿安全工程技术研究中心； 3.河南省煤矿瓦斯与火灾防治重点实验室； 4.煤矿灾害预防与抢险救灾教育部工程研究中心； 5.煤矿灾害防治省部共建教育部重点实验室； 6.煤矿瓦斯地质与瓦斯灾害防治国家安全监管总局安全生产重点实验室； 7.河南省高校瓦斯地质与瓦斯治理国家重点实验室培育基地； 8.河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室一省部共建国家重点实验室培育基地。 | 煤岩与瓦斯高性能数值分析实验室 | 安全楼101 | 谭志宏 |
| 2 | 安全学院 |  | 火灾数值模拟工作站 | 安全楼103西 | 郑立刚 |
| 3 | 安全学院 |  | 煤岩力学性质实验室 | 安全楼104 | 王登科 |
| 4 | 安全学院 |  | 煤堆自然发火模拟实验室 | 安全楼111 | 褚延湘 |
| 5 | 安全学院 |  | 矿用防灭火材料实验室 | 安全楼112 | 于水军 |
| 6 | 安全学院 |  | 瓦斯抽放实验室 | 安全楼114 | 王登科 |
| 7 | 安全学院 |  | 火传播实验室 | 安全楼117 | 路长 |
| 8 | 安全学院 |  | 风洞实验室 | 安全楼118 | 张学博 |
| 9 | 安全学院 |  | 细水雾及灭火实验室 | 安全楼119 | 路长 |
| 10 | 安全学院 |  | 煤岩动力灾害实验室 | 安全楼301 | 邓奇根 |
| 11 | 安全学院 |  | 煤与瓦斯突出矿井鉴定实验室 | 安全楼302东 | 邓奇根 |
| 12 | 安全学院 |  | 煤的工业分析实验室 | 安全楼302西 | 邓奇根 |
| 13 | 安全学院 |  | 瓦斯吸附及解析实验室 | 安全楼303东 | 江林华 |
| 14 | 安全学院 |  | 瓦斯含量实验室 | 安全楼303西 | 侯锦秀 |
| 15 | 安全学院 |  | 构造煤分析实验室 | 安全楼305 | 侯锦秀 |
| 16 | 安全学院 |  | 构造煤分析实验室 | 安全楼305东 | 魏建平 |
| 17 | 安全学院 |  | 气质联用实验室 | 安全楼401东 | 戴俊 |
| 18 | 安全学院 |  | 煤自燃特征实验室 | 安全楼401西 | 褚延湘 |
| 19 | 安全学院 |  | 阻燃材料热性能实验室 | 安全楼402东 | 褚延湘 |
| 20 | 安全学院 |  | 煤尘爆炸实验室 | 安全楼402西 | 褚延湘 |
| 21 | 安全学院 |  | 自然预测预报实验室 | 安全楼403 | 王燕 |
| 22 | 安全学院 |  | 安全人机工程实验室 | 安全楼404 | 张坤 |
| 23 | 安全学院 |  | 压汞实验室 | 安全楼505 | 刘军 |
| 24 | 安全学院 |  | 煤渗透特性实验室 | 安全楼507 | 刘军 |
| 25 | 安全学院 |  | 自动配气实验室 | 安全楼508 | 刘军 |

附件1（续）                      检查对象

| 序号 | 依托学院 | 科研平台名称 | 实验室名称 | 实验室地点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 资环学院 | 河南省生物遗迹与成矿过程重点实验室 | 扫描电镜实验室 | 安全楼201东 | 赵翠君 |
| 27 | 资环学院 |  | 数据分析实验室 | 安全楼201西 | 冯磊 |
| 28 | 资环学院 |  | 场发射电镜实验室（在建） | 安全楼202 | 张立军 |
| 29 | 资环学院 |  | X射线衍射实验室 | 安全楼203东 | 宋党育 |
| 30 | 资环学院 |  | 同位素质谱实验室 | 安全楼204 | 张东 |
| 31 | 资环学院 |  | 样品处理实验室 | 安全楼205 | 于立竞 |
| 32 | 资环学院 |  | 色谱实验室 | 安全楼206东 | 邰超 |
| 33 | 资环学院 |  | 地球物理实验室 | 安全楼206西 | 冯磊 |
| 34 | 计算机学院 | 河南省高校矿山信息化工程技术研究中心 | 瓦斯监测及监控实验室 | 安全楼504 | 李长青 |
| 35 | 能源学院 | 深井瓦斯抽采与围岩控制技术国家地方联合工程实验室 | 煤岩力学性质实验室 | 安全楼102 | 苏承东 |
| 36 | 材料学院 | 1.河南省高校矿物加工与矿用材料工程技术研究中心； 2.河南省高等学校矿业工程材料重点学科开放实验室； 3.环境友好型无机材料河南省高校河南省重点实验室培育基地； 4.煤炭节能减排材料与技术河南省工程实验室。 | 透射电子显微镜 | 安全楼103东 | 王晓冬、李强 |
| 37 | 材料学院 |  | 核磁共振实验室 | 安全楼105 | 孙广 、冯春花 |
| 38 | 材料学院 |  | 激光显微共焦拉曼光谱实验室 | 安全楼203西 | 廖建国 |
| 39 | 材料学院 |  | 物理冶金研究所测试室 | 材料实验中心楼 A104 | 崔红保 |
| 40 | 材料学院 |  | 超硬材料实验室 | 材料实验中心楼 B207 | 宿太超 |
| 41 | 材料学院 |  | 物理冶金研究所测试室 | 材料实验中心楼A110 | 王有超 |
| 42 | 材料学院 |  | 物理冶金研究所测试室 | 材料综合楼1207 | 崔红保 |
| 43 | 材料学院 |  | 无损检测室 | 材料综合楼1212西 | 勾密峰 |
| 44 | 材料学院 |  | 矿物加工研究所实验室 | 材料综合楼1302 | 陈敢 |
| 45 | 材料学院 |  | 热分析实验室 | 材料综合楼1509 | 曹新鑫、王李波、唐庆杰 |

附件2：                 科研平台安全检查表

科研平台：                   地点：                              检查人员：

| 检查 项目 | 检查内容 | 等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 好 (1.0) | 合格 (0.6） | 不合格 (0.4） |
| 安全 教育 | 1.实验室开展对师生进行实验室安全教育。（6分） |  |  |  |
| 安全制度及措施 | 2.实验室防火、防盗、易燃易爆、有毒有害危险品等各项安全管理制度健全，安全制度成文上墙；（3分） |  |  |  |
|  | 3.实验室安全责任人与实验室安全检查措施、内容落实；（3分） |  |  |  |
|  | 4.严格执行实验室人员上下班安全检查制度。（3分） |  |  |  |
| 防火、防爆炸、防盗、防破坏的基本设备 | 5.配置的防火、防爆炸、防盗、防破坏等设施完好可用。（6分） |  |  |  |
| 防火 措施 | 6.易燃品保管妥善，有专人保管；（3分） 7.防火器材按标准配备，有效安全、方便、 安全通道畅道；（2分） |  |  |  |
|  | 8.消防器材放置合适；（2分） |  |  |  |
|  | 9.禁止用电炉等电器于生活使用，不得在实验室烹煮食物、聚餐，用电炉烧水、做饭、烤火等；（3分） |  |  |  |
|  | 10.各种易燃气体有专人保管；（3分） |  |  |  |
|  | 11.易燃品处有否吸烟现象，禁止吸烟；（3分） |  |  |  |
|  | 12.仪器设备有否漏电现象, 电线是否有破损现象。（3分） |  |  |  |
| 电、水、气管道和门窗 | 13.电、水、气管道和门窗完好，无漏电、破损、超负荷、乱拉电等现象，实验室门窗无漏洞。（6分） |  |  |  |
| 易燃、易爆、剧毒等危险品 | 14.使用、储存、搬运等管理环节符合上级及学院有关规定。严格按照规定进行严密监控，设立专用库房，做到专室、专柜储存，专人、双人双锁妥善保管；（6分） |  |  |  |
|  | 15.严格按制度办理领用手续，追责到人，严防危险品流出实验室。未经许可，无关人员不得进入危险品实验室。（6分） |  |  |  |
| 高压 容器 | 16.高压容器存放安全合理，易燃与助燃气瓶分开放置，容器阀门紧闭。（6分） |  |  |  |
| 实验 安全 | 17.实验进行过程中，必须有人值守，尤其是在进行化学反应实验、使用电加热设备时实验人员不得离开；（6分） |  |  |  |
|  | 18.离开实验室时，必须关闭水源、电源、气源，锁好门窗，以防火灾、爆炸、溢水事故的发生；（6分） |  |  |  |
|  | 19.空调、饮水机、计算机等不得开机过夜；（6分） |  |  |  |
|  | 20.注意明火电炉、电吹风、气体钢瓶、压力容器、水冷却系统等的使用安全。（6分） |  |  |  |
| 实验室钥匙等管理 | 21.实验室钥匙必须专人专管，不得擅自外借他人使用。实验室内不得留宿。（6分） |  |  |  |
| 假期前与假期间安全管理 | 22.组织假期前实验室安全检查，必要实验室安排假期期间专人值班，设立专门的值班记录本。（6分） |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

附件3

河南理工大学实验室房间负责人安全责任协议书

安全是我们做好各项工作的基本保证，是一项常抓不懈的工作。为进一步加强实验室负责人的安全意识和责任心，保证教学、科研工作顺利进行，特签订如下责任协议书。

- 实验室房间负责人对本实验室房间的安全工作负全面责任。认真落实制定的“实验室规则”和“实验室安全条例”。

- 对本实验室房间的安全工作进行监督，定期检查，发现问题及时采取有效措施进行整改。对本室不能解决的问题及时以书面形式报告科研平台负责人，由平台负责人协调有关部门解决。

- 自觉接受学校、学院、科研平台等有关部门关于安全工作的监督、检查、指导，对指出的安全隐患和提出的整改意见必须采取有效措施认真整改，并将整改意见及时报告校、院、科研平台有关部门。

- 对有章不循或因思想不重视、监督检查不力，或工作敷衍、安全条例和实验室规则未能落实，或对发现的安全隐患既不上报又不采取措施整改而引发的安全事故，将进行责任追究，视情节轻重进行相应处罚。

实验室房间负责人（签字）：

依托学院负责人（签字）：

年   月   日